RI-ZP-01/2010

OGŁOSZENIE

GMINA  MYSŁAKOWICE

58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5

ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie wykonania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych

„ systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona w BIP na stronie internetowej www.myslakowice.pl

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sytemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką  ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ( GOPS ) w Mysłakowicach. Obiekt ten posiada pozwolenie na budowę i będzie wybudowany w latach 2010 i 2011 na działce nr 618/22 należącej do Gminy Mysłakowice. Zgodnie z posiadanym projektem budowlanym  zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 120 kW.  Proponuje się jako dolne źródło ciepła zastosować kolektory pionowe tzw sondy w których roztwór wodny np. glikolu przekazywał będzie energię z gruntu do pomp ciepła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ – Programie funkcjonalno-użytkowym.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert        wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia: roboty budowlane wraz z rozruchem technologicznym-

30 października 2011 r.

6.  Warunki  udziału  w  postępowaniu oraz  opis  sposobu  dokonywania oceny spełnienia  tych  warunków:

6.1 O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych,

6.2 Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

a) udokumentowane należyte wykonanie w  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację techniczną ( w ostatnich trzech latach ) i jedną robotę budowlaną w zakresie systemu grzewczego opartego na pompach ciepła o wartości sumarycznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto dla jednego obiektu budowlanego. Wykonany projekt i roboty muszą być potwierdzone dokumentami, że  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

b) udokumentują, że w celu wykonania zamówienia dysponują:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe i będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, która oświadczy ,że podejmuje się funkcji generalnego projektanta i że posiada doświadczenie w projektowaniu skojarzonych systemów grzewczych opartych na kotłowni gazowej lub olejowej oraz pompach ciepła,  z dolnym źródłem w postaci sond pionowych o łącznej mocy powyżej 100kW

- co najmniej jedną osobą posiadającą  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi   specjalności budowlanej oraz będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych oraz będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

c) posiadają opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

6.3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

6.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Ad. 6.1a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie  według wzoru Zamawiającego-załącznik nr 1 do SIWZ ;

Ad. 6.1b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie  według wzoru Zamawiającego- załącznik nr 2 do SIWZ;

6.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

6.2.1Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

6.2.2Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.3Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

a)  wykaz sporządzonych dokumentacji technicznych i robót budowlanych  według wzoru Zamawiającego- załącznik nr 3 do SIWZ,  zawierający co najmniej  jedną dokumentację techniczną,  skojarzonych systemów grzewczych opartych na kotłowni gazowej lub olejowej oraz pompach ciepła,  z dolnym źródłem w postaci sond pionowych o łącznej mocy powyżej 100kW  wykonaną w okresie ostatnich trzech lat i jedną robotę budowlaną w zakresie systemu grzewczego opartego na pompach ciepła o wartości sumarycznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto dla jednego obiektu budowlanego wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,

b)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wg wzoru Zamawiającego –załącznik nr 4 do SIWZ

6.4 W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ..

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium                 w wysokości  10 000,00 zł.

8. Kryteria oceny ofert : cena, znaczenie  100 %

9. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy- Mysłakowice ul. Szkolna 5 do dnia 22 lutego 2010 r. do godz. 9.45

10. Termin związania z ofertą: 30 dni.

11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej w wyborze wykonawcy.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 lutego 2010 r.

Znak postęp. RI- ZP-01/2010

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA ( siwz )

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych

„ systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,”

SIWZ  zawiera:

-część I : instrukcja dla wykonawców

- część II: wzór  umowy

-część III: wzór  oferty

SIWZ  zatwierdził;

…………………………………

data, podpis

CZĘŚĆ  I,  INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych .

„systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,”

- NAZWA  ORAZ  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Mysłakowice , ul. Szkolna 5 , 58-533 Mysłakowice,

Tel.  075 643 9987  fax  075 643 9999

2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sytemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką  ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ( GOPS ) w Mysłakowicach. Obiekt ten posiada pozwolenie na budowę i będzie wybudowany w latach 2010 i 2011 na działce nr 618/22 należącej do Gminy Mysłakowice. Zgodnie z posiadanym projektem budowlanym  zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 120 kW.  Proponuje się jako dolne źródło ciepła zastosować kolektory pionowe tzw sondy w których roztwór wodny np. glikolu przekazywał będzie energię z gruntu do pomp ciepła.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ – Programie funkcjonalno-użytkowym.

Kody CPV:

- 71322000-1   usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

- 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych.

4. Termin  wykonania  zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

-2-

- roboty budowlane systemu grzewczego wraz z rozruchem technologicznym– do 30.10.2011 r.

5.  Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

# 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.1Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę , że

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1,

  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 2,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 3,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

7.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

-3-

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

9. Warunki  udziału  w  postępowaniu oraz  opis  sposobu  dokonywania oceny spełnienia  tych  warunków:

9.1 O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- 9.2 Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

a) udokumentowane należyte wykonanie w  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację techniczną ( w ostatnich trzech latach ) i jedną robotę budowlaną w zakresie systemu grzewczego opartego na pompach ciepła o wartości sumarycznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto dla jednego obiektu budowlanego. Wykonany projekt i roboty muszą być potwierdzone dokumentami, że  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

b) udokumentują, że w celu wykonania zamówienia dysponują:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia projektowe i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, która oświadczy ,że podejmuje się funkcji generalnego projektanta i że posiada doświadczenie w projektowaniu skojarzonych systemów grzewczych opartych na kotłowni gazowej lub olejowej oraz pompach ciepła,  z dolnym źródłem w postaci sond pionowych o łącznej mocy powyżej 100kW

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi   specjalności budowlanej oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

c) posiadają opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

-4-

9.3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

9.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Ad. 9.1a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie  według wzoru Zamawiającego-załącznik nr 1 do SIWZ ;

Ad. 9.1b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie  według wzoru Zamawiającego- załącznik nr 2 do SIWZ;

9.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.3   W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

a)  wykaz sporządzonych dokumentacji technicznych i robót budowlanych  według wzoru Zamawiającego- załącznik nr 3 do SIWZ,  zawierający co najmniej  jedną dokumentację techniczną,  skojarzonych systemów grzewczych opartych na

-5-

kotłowni gazowej lub olejowej oraz pompach ciepła,  z dolnym źródłem w postaci sond pionowych o łącznej mocy powyżej 100kW  wykonaną w okresie ostatnich trzech lat i jedną robotę budowlaną w zakresie systemu grzewczego opartego na pompach ciepła o wartości sumarycznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto dla jednego obiektu budowlanego wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,

b)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wg wzoru Zamawiającego –załącznik nr 4 do SIWZ

9.4 W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ..

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                                  i  Wykonawcy  przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz  informacje przekazane za pomocą faksu uważa  się  za złożone  w terminie, jeżeli  ich treść dotarła  do adresata  przed  upływem  terminu.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

W terminach określonych w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy,   pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.

-6-

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest pracownik Urzędu Gminy Ryszard Krempa –  od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Urzędu, Tel. 075 643 9987, faks 075 643 9999

11. Wymagania dotyczące wadium:

11.1Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych).

11.2Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

a)pieniądzu,

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy     oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)gwarancjach bankowych,

d)gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

11.3Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

11.4Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank PKO BP SA      Nr 06 1020 2124 0000 8602 0011 1674

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

11.5W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5. 58-533 Mysłakowice w Sekretariacie pok. Nr 14 lub dołączyć do oferty.

11.6Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

12. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

12.1Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.2Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

-7-

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12.3Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

13. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentów, każda jej strona musi być  potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  przez  Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez  tego wykonawcę.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilku Wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być opatrzone adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz oznakowane następująco:

„opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych .

„systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,”

14. Miejsce oraz  termin  składania i otwarcia  ofert

- Oferty należy składać do dnia 22.02.2010 r. do godz. 09;45 w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, pok. nr 14 (sekretariat). Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Otwarcie złożonych w terminie ofert nastąpi w dniu 22.02.2010 r. o godz. 10;00                         w Urzędzie Gminy  w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, pok. nr 15.

- Otwarcie ofert  jest jawne. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert Zamawiający poda  kwotę, jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia. Podczas otwarcia  ofert Zamawiający  podaje  nazwy oraz  adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu  gwarancji i warunków płatności  zawartych w ofertach.

-8-

15. Opis sposobu obliczania ceny:

15.1 Cena oferowana składa się z:

15.1.1 ceny ryczałtowej sporządzenia dokumentacji projektowej

15.1.2 ceny ryczałtowej  wykonania robót budowlanych.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty składające się na wykonanie zamówienia, a w szczególności:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość użytych materiałów i sprzętu wraz z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / np. sprowadzenie sprzętu na miejsce prac i powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/,

- koszty transportu i składowania,

- koszty zorganizowania zaplecza budowy oraz organizacji ruchu wraz z oznakowaniem dróg,

- koszty dostarczenia wody i energii na plac budowy,

- koszty wysypiska,

- koszt obsługi geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty pośrednie,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót.

16.Cena ofertowa  jest ceną ryczałtową. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego, który pełnił będzie funkcję informacyjną o cenie  poszczególnych etapów robót.

17. Opis  kryteriów, którymi Zamawiający  będzie  się kierował  przy  wyborze  oferty, wraz  z  podaniem  znaczenia tych kryteriów oraz  sposobu  oceny ofert:

Kryteria  oceny ofert:  najniższa cena  -100%. Jako  najkorzystniejsza  oferta  zostanie  wybrana  oferta, która spełnia wszystkie wymagane warunki  i  zawiera  najniższą  cenę. Ilość  uzyskanych  przez  Wykonawcę punktów  będzie  obliczona  wg następującego  wzoru:

Najniższa cena spośród  ofert

-------------------------------------------   x 100 % x 100

cena  badanej oferty

18. Informacje  o formalnościach, jakie  powinny  zostać  dopełnione  po wyborze  oferty w celu zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

-9-

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego,  w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto,   w jednej z następujących form:

- pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany   przez Zamawiającego),

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach  udzielanych  przez podmioty, o których  mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia  9 listopada  2000r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w pkt. 2-5 właściwy dokument tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do kasy Urzędu Gminy w Mysłakowicach  do pok. nr 11, najpóźniej do upływu wyżej określonego terminu wnoszenia zabezpieczenia.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej  specyfikacji.

21. Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania   o udzielenie zamówienia:

Przysługujące środki ochrony zawiera Dział VI  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.

Załączniki:

- Wzór oferty.

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Wykaz robót budowlanych.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Wzór umowy.

- Program funkcjonalno-użytkowy

RI-ZP-01/2010

Załącznik nr .2 do SIWZ

....................................                                            .......................................dnia ..................................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

w  trybie art. 24 ust. 1  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................

Adres

Wykonawcy .................................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych  systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,”

oświadczam że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi że z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………..

pieczęć i podpisy osób  upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

RI-ZP-01/2010

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................                                            .......................................dnia ........................

pieczęć firmy

# OŚWIADCZENIE

w  trybie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Adres

Wykonawcy .................................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„„wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych  systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,”

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………..

pieczęć i podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

RI-ZP-01/2010

Załącznik nr 3 do SIWZ

….................................                                            …....................................dnia ….....................

pieczęć firmy

WYKAZ  PROJEKTÓW I ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy ….........................................................................................................................

Adres  Wykonawcy…......................................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych  systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,”

oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert  wykonaliśmy niżej wymienione dokumentacje projektowe, a w okresie ostatnich pięciu lat następujące roboty budowlane:

| Lp. | Rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia | Daty wykonania (podać okres w latach od … do…) | Miejsce wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Zał.

- Dokumenty potwierdzające, że dokumentacje techniczne i roboty zostały wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

….........................................................

pieczęć i podpisy osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

RI-ZP-01/2010                                                                                                                   Załącznik nr 4 do SIWZ

….................................                                        …....................................dnia ….....................

pieczęć firmy

WYKAZ  OSÓB

KTÓRE  BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawca..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy...............................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych  systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach”

oświadczam, że: dysponuję niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania | Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (wpisać czy posiada ) | Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych ( wpisać czy posiada ) | Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej ( wpisać czy posiada ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Główny projektant |  |  |  |  |
| 2 | Kierownik budowy |  |  |  |  |
| 3 | Kierownik robót |  |  |  |  |
| 4 | Kierownik robót |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Wymagane załączniki: uprawnienia projektowe i budowlane oraz członkowstwo w izbie inżynierów budownictwa

pieczęć i podpisy osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

……………………………………………….

RI-ZP-01/2010

Część III SIWZ Wzór oferty

………………………….                                                        ……………… dnia .........................

Pieczęć oferenta

O F E R T A

Gmina Mysłakowice

58-533 Mysłakowice

ul. Szkolna 5

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych  systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach”

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1.umowną, ryczałtową  w kwocie ………………………. zł plus podatek VAT 22 %   to jest ………………… zł brutto  słownie złotych: ………………………………………

2. Cena  umowna  zaoferowana  w ust. 1  jest sumą:

2.1 ceny  ryczałtowej w kwocie ………………..     plus podatek VAT 22 %.......zł. to jest ………………………zł. za wykonanie dokumentacji projektowej;

2.2 i ceny  ryczałtowej w kwocie ………………….plus podatek VAT 22 %.........zł. to jest   ………………………zł. za wykonanie robót budowlanych.

. 2.	Prace wykonamy w terminach:

1.	rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy

2.	zakończenie :

2.1. dokumentacji projektowej : …………………

2.2  roboty budowlane wraz z rozruchem technologicznym : 30.10.2011 r.

3.	Na wykonanie  całego przedmiotu zamówienia udzielamy  rękojmi za wady przedmiotu umowy  na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

4. Udzielamy Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na cały przedmiot umowy licząc  od dnia odbioru końcowego.

5.	Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi przez dokumenty przetargowe  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

6.	Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną jak również dokonaliśmy wizji w terenie

6.	Oświadczamy, że wadium w kwocie  10 000  zł.  zostało wniesione w formie .................................................................. kserokopię dołączamy do oferty.

7.	Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  oferowanej całkowitej ceny wykonania zamówienia to ,jest......................................zł. w formie…………………………………..

8.	Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący  część II  SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przekazane najpóźniej w dniu podpisania umowy.

9.	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia

| LP | Zakres robót | Proponowany podwykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

9.1	W przypadku nie powierzenia  żadnych robót podwykonawcom należy wpisać „ nie dotyczy”

Integralnymi częściami oferty są następujące załączniki:

Lp                         nazwa załącznika                                  strona

1.

2.

3.

Data miejscowość:                                                                           Pieczęć i podpis osoby

Osoby  uprawnionej do

składania oświadczeń woli

RI-ZP-01/2010

Część II SIWZ-  WZÓR UMOWY

UMOWA

na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych

###### systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach.

###### zawarta w dniu …………………..  2010 r. w Mysłakowicach pomiędzy Gminą Mysłakowice reprezentowaną przez:

- Zdzisława Pietrowskiego                   - Wójta Gminy Mysłakowice

- Jadwigę Wawrzeńczak                         - Skarbnika Gminy Mysłakowice

###### zwaną dalej Zamawiającym

###### a ……………………………………………………

###### reprezentowanym przez:……………………………………				                                           zwanym dalej Wykonawcą .

###### W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późń. zm. ) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych  systemu grzewczego opartego na pompach ciepła dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z apteką ( SPZOZ ) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( GOPS ) w Mysłakowicach,

§2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień:  podpisania umowy

2. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na dni:

2.1 projekt budowlano-wykonawczy – pożądany termin 30.09.2010 r.

2.2 roboty budowlane wraz z rozruchem technologicznym- wymagany termin 30.10.2011 r.

§3

###### Wykonanie  dokumentacji projektowej

1). Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia a także uzyska decyzję pozwolenia na  budowę

2)Dla zapewnienia właściwego tempa realizacji prac objętych umową strony zobowiązują się na bieżąco udzielać wyjaśnień i przekazywać informacje w zakresie

1

niezbędnym dla  prawidłowej i terminowej realizacji tych prac.

3)Wykonawca  zobowiązany jest wykonać badania, ekspertyzy, pomiary     i uzgodnienia konieczne dla prawidłowej realizacji projektu w zakresie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.4)Wykonany projekt ma być zaopatrzony w  wykaz opracowań oraz zawierać   oświadczenie projektanta, że :

a)dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi       w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi,

b)projekt architektoniczno-budowlany został sprawdzony i posiada podpisy zespołu sprawdzającego lub rzeczoznawcy budowlanego,

c)dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, a także, że posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

5) Dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi jej elementami składowymi          zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w 6 trwale oprawionych egzemplarzach  każde, a kosztorys inwestorski w 2 egz. Opracowana dokumentacja będzie  przekazana Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w  pliku pdf, na  nośnikach CD-R

6) Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie

dokumentacji projektowej po jej odbiorze, na podstawie faktury VAT Wykonawcy  wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego protokół ostatecznego  odbioru  projektu,   Należność z tytułu faktury płatna będzie przez Zamawiającego  przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

§4

###### Wykonanie robót budowlanych.

###### Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót  zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz złożoną ofertą wykonawcy.

###### Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

2.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………..

Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

3.Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie …………… ……

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1)urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

2)poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

3)wykonania projektu organizacji ruchu,

4)wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz oznakowania terenu budowy,

5)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci części bądź urządzeń w toku realizacji -     naprawienia ich  i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

2

###### 7)informowania inspektora  nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz  o terminie odbioru robót zanikających,

8)wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie  zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

9)dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu   umowy  i przekazania go do użytku,

10)zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnym oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych   i informacji wymaganych ta ustawą,

12)pilnowania mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienia im warunków bezpieczeństwa,

13)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego,

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.   Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zmykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić   bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

###### 1)Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

###### 2)Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni  dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

###### 3)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek zawrzeć polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

###### 6. Wymogi materiałowe

1)Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

2)Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowanych w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu co do jakości.

3)Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń i budowli powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne przedstawione inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do robót.

4)Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5)Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.                                  -3-

6)Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

7)Jeżeli Zamawiający zażąda badań, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

8)Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§5

Wykonawca przewiduje zlecić podwykonawcom niżej wymieniony zakres robót:

…………………………………………………………………………………………………

§ 6

1.Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy  jest wynagrodzenie umowne, ryczałtowe w kwocie ………………………. zł plus podatek VAT 22 %   to jest ………………… zł brutto  słownie złotych: ………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie umowne  ustalone w ust. 1 dzieli się na:

2.1 wynagrodzenie w kwocie ………………..     plus podatek VAT 22 %.......zł. to jest ………………………zł. za wykonanie dokumentacji projektowej;

2.2 Zapłata wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektową nastąpi po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego , który będzie podstawą do wystawienia faktury.

2.3 wynagrodzenie w kwocie ………………….plus podatek VAT 22 %.........zł. to jest

………………………zł. za wykonanie robót budowlanych.

3.Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie jednej faktury   końcowej sporządzonej w oparciu końcowy protokół odbioru robót.

3.1 Faktura końcowa na kwotę  wynagrodzenia Wykonawcy za faktycznie       wykonany zakres robót wystawiona będzie po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia.

3.2.Podstawą do wystawienia faktur jest pozytywny i bez zastrzeżeń końcowy protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez strony umowy wraz z pozytywną opinią inspektora nadzoru.

4.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury właściwie wystawionej w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi..

5.Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego.

6. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie zamówienia ustalonego w ust. 1.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków , której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby wykonawcy rażącą stratą , sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.

4

§ 7

- Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy zwane dalej „ zabezpieczeniem” ustalone zostało na kwotę  ……………………zł.co stanowi   5%  ceny  ofertowej brutto

- Zabezpieczenie  zostało  wniesione  w formie: ………………………………………………

- W przypadku  należytego wykonania  umowy  70 % wniesionego  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócona w  terminie 30 dni licząc  od daty  odbioru  końcowego  całego przedmiotu  umowy i  uznania   przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane. Pozostała  część  zabezpieczenia  tj. 30%  zabezpieczenia  jest  przeznaczona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  rękojmi za wady. Kwota  ta jest  zwracana  nie później niż w 15. dniu  po  upływie  okresu  rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Forma  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  może  być  zmieniona  w trakcie  realizacji  na wniosek  Wykonawcy w ramach  form wymienionych  w  specyfikacji.

§ 8

- Strony postanawiają, iż obowiązują je kary umowne.

- Kary umowne niezależne od szkody będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

2.1.1 za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.2 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2.1.3 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.4 za zaistnienie wady trwałej w przedmiocie umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku kiedy wada pozwala na użytkowanie przedmiotu umowy.

2.2 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  15 % wynagrodzenia umownego.

3. W sytuacji gdy kara umowna  nie  pokrywa  szkody, Zamawiającemu przysługuje  prawo  żądania odszkodowania na  zasadach  ogólnych.

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą :

5

  - Dokumentacja projektowa zgodnie z postanowieniami  art. 4 pkt 6 niniejszej umowy;

  - Roboty budowlane  po dokonaniu odbioru końcowego robót wraz z przekazaniem do eksploatacji

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

###### 1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

###### 2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

###### a/ jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

###### b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek w okresie rękojmi.

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§10

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na cały wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

- Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna dołączona do protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia jej faksem.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty

6

- postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć:

- terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia zamówienia.

- zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,

- zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stornie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania,

- sposobu fakturowania robót.

###### §12

###### Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje w każdym czasie prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w razie:

1.1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2 złożenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy,

1.3 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4nie rozpoczęcia robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich przez Wykonawcę pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

1.5przerwania przez Wykonawcę realizacji robót gdy przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

2.1 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

2.2Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

§13

- Do koordynacji prac objętych umową Wykonawca wyznacza

…………………………………………………………….

- Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Zamawiający wyznacza     ………………………………………………

§14

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§15

###### Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE SYSTEMU GRZEWCZEGO NA POMPACH CIEPŁA DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WRAZ Z  APTEKĄ I GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁAKOWICACH POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 618/22 .

Kody CPV:

Kod :71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych

Zamawiający : Gmina Mysłakowice 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna nr 5.

UWAGA; Niniejszy program funkcjonalno użytkowy opracowano dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na w/w zadanie inwestycyjne oraz ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

- CZĘŚĆ OPISOWA.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w przedmiotowym budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej wraz z apteką i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach przy ul. Wojska Polskiego nr dz. 618/22 systemu grzewczego opartego na pompach ciepła współpracującego z nisko parametrową kotłownią gazową w/w obiekcie.

  - Charakterystyka projektowanego systemu grzewczego opartego na pompach ciepła IVT.

Podstawą do zaproponowania systemu grzewczego ,opartego na pompach ciepła IVT był projekt architektoniczno-budowlany  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach  przy ul. Wojska Polskiego nr działki 618/22. Według danych zawartych w projekcie zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 120 [kW].  Z uwagi na znaczną moc grzewczą , która należy pozyskać , proponuje się jako dolne  źródło zastosować kolektory pionowe tzw. Sondy. Sondy  to wymienniki rurowe (przygotowane z rur PE, poddane próbie szczelności) zainstalowane w odwiertach. Wymienniki będą podłączone do pomp ciepła , gdzie będzie cyrkulować roztwór wodny  glikolu lub innego alkoholu o podobnych właściwościach , służący do odbierania i przekazywania energii do pompy ciepła. Minimalna odległość między dwoma sąsiednimi odwiertami to 6 [m].  Pompy ciepła wyposażone są w sterownik instalacji kotłowni, który steruje załączaniem poszczególnych pomp obiegowych. Załączanie pomp ciepła na potrzeby ogrzewania budynku jest realizowane przez czujnik temperatury wewnętrznej i czujnik temperatury zewnętrznej. Ponieważ czynnik przekazujący ciepło do pompy ciepła cyrkuluje w układzie zamkniętym, jest to rozwiązanie bardzo bezpieczne technicznie. Zaproponowany układ będzie zapewniał ciepło w budynku oraz ciepłą wodę użytkową.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Informacje stanu dokumentacji formalno-prawnej przedmiotu zamówienia oraz posiadanych przez zamawiającego materiałów wyjściowych i opracowań , zawarte są w części informacyjnej programu.

    - Zakres szczegółowy robót budowlanych zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na projekt wraz z wykonawstwem robót.

    - Pierwszy etap wykonania przedmiotu zamówienia stanowi opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na wspomaganie mocy  istniejącej kotłowni za pomocą systemu grzewczego opartego na pompach cieplnych a następnie wykonania robót budowlano instalacyjnych  w budynku SPZOZ i GOPS .

    - Projekt powinien być opracowany zgodnie  z odpowiednimi przepisami budowlanymi , normami oraz posiadać niezbędne uzgodnienia. Powinien zawierać również kompleksowy spis opracowania oraz pisemne oświadczenie projektanta, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, i że  jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

    - Opracowanie inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

    - Opracowanie dokumentacji geologicznej.

    - Kompletny projekt  budowlany opracowany wg. obowiązujących przepisów ( w tym jeden dodatkowy egzemplarz dla zamawiającego oprócz niezbędnych do złożenia w Starostwie Powiatowym)

    - Projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż umożliwiającą prawidłową realizację inwestycji ( z dodatkowym egzemplarzem j.w.)

    - Opracowanie uproszczonych kosztorysów inwestorskich z podziałem na elementy zadania i branże wg KNNR-ów z opracowaniem harmonogramu rzeczowo – finansowego.

1.2.10 Szczegółowego przedmiaru robót z podziałem na branże

wg. KNNR – ów.

1.2.11Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót

1.2.12. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa ma być przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej w pliku pdf na noniku CD-R.

Przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, projektant dokona ostatecznej akceptacji przez zamawiającego przyjętej koncepcji ogrzewania systemem za pomocą pomp ciepła oraz materiałów i urządzeń.

Do akceptacji niezbędne jest wyliczenie kosztów utrzymania i eksploatacji kotłowni z pompami ciepła w warunkach ekstremalnych ( ogrzewanie maksymalne, minimalne).

  - Ogólne właściwości funkcyjno-użytkowe.

    - Parametry techniczne węzła cieplnego.

Zapotrzebowanie na ciepło ( wg. projektu budowlanego)

120  KW.

  - Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

    - Węzeł cieplny

- pompy ciepła IVT D 70 lub równoważne

- pompy ciepła ITV E20 lub równoważne

- zasobnik cwu przepływowy

- zasobnik buforowy

- materiały instalacyjne

- sterowanie nadrzędne dolne źródło

- studzienki  + rozdzielacze  obwodów

- kolektory pionowe

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - W zakresie  rozwiązań funkcjonalnych i robót budowlanych zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym.

  - W zakresie opracowań projektowych, procedur przetargowych oraz obsługi inwestorskiej zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

- Zamawiający posiada projekt budowlano-wykonawczy na podstawie którego wybudowany zostanie budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Budowa będzie realizowana w roku 2010 i 2011. Dla celów grzewczych i cwu zaprojektowana jest kotłownia gazowa.

- Załącznikiem do niniejszego Programu jest rysunek:

Mapa ewidencyjna działek z naniesionym budynkiem SPZOZ wraz z GOPS i apteką

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

W chwili obecnej teren lokalizacji inwestycji posiada ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. .

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Teren przeznaczony pod budowę  i wybudowany obiekt  jest własnością Gminy Mysłakowice.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego .

Dokumentacja projektowa musi odpowiadać przepisom i zaleceniom określonym w:

a/ ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.03.207.2016 z późn.zm.);

b/ ustawie z dnia 27 marca2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U.03.80.717 z późn.zm.);

c/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

d/  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133);

e/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004r zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156);

f/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004r w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389);

g/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).

7.Opinia w sprawie efektu ekologicznego i oddziaływania na środowisko.

Pompy ciepła stwarzają możliwość istotnej redukcji nakładów energii, szczególnie w budownictwie. Druga zasada termodynamiki wskazuje na zalety w tym względzie i podczas gdy kocioł kondensacyjny może osiągnąć podstawową sprawność energetyczną najwyżej 105 %; bazując na niskiej wartości ciepła spalania, pompa ciepła osiąga 300% i więcej.

Obecnie na świecie pracuje ponad 130 mln pomp ciepła o wydajności cieplnej1300 TWh/rok, prowadząc do obniżenia emisji CO2 o około 0,13 GT/rok. Potencjał redukcji emisji CO2, zakładając 30% udział budownictwa w tej redukcji przy obecnie istniejących technologiach, wynosi około 6% ogólnej szacowanej na 22 GT/rok światowej emisji dwutlenku węgla.

Przy wykorzystaniu przyszłościowych technologii jest możliwym osiągnięcie poziomu redukcji emisji dwutlenku węgla do około 16%.

Należy odnotować , ze pompa ciepła która podnosi jakość wolnego ciepła z otoczenia  ( powietrze, woda, grunt ) jest głównym źródłem energii odnawialnych. Odnawialne ciepło pozyskiwane przez pompy ciepła jest różnicą miedzy ciepłem wychodzącym z pompy ciepła a energią napędową EX.

Nowej generacji pompy ciepła charakteryzuje wysoki współczynnik transformacji ( COP ) OD 3- 4,5 ( COP=Q/Ex ).

Z sześciu gazów cieplarnianych wymienionych w protokole z Kioto, emisje CO2 są najważniejszymi ( są odpowiedzialne za znacznie więcej niż 50% efektu globalnego ocieplenia)  a jednocześnie najtrudniejszymi emisjami do zredukowania w skali światowej. Dlatego też można wykazać, że pompa ciepła jest jedną z kluczowych technologii dla oszczędności i zachowania energii oraz redukcji emisji CO2.

Projekt nie nosi w sobie istniejących zagrożeń dla środowiska .

Realizacja projektu nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.